达州高新区生态环境局

关于《铝电解电容器用导针生产线扩建项目环境影响报告表》的审查批复意见

达州市金联富电子科技有限公司：

你公司报送的《铝电解电容器用导针生产线扩建项目环境影响报告表》（下称“报告表”）及专家技术审查意见已收悉。经审查，现批复如下：

- 一、项目位于达州高新区七河路南侧智造园，租赁该智造园已建的10栋1、2、6、7层标准化厂房进行扩建，租赁面积为6395m²。本项目通过引入导针熔接成型机进行熔接成型，依托原5栋厂房设置清洗机、化成机、纯水机和空压机等，充实原有生产线，进行化成和产品清洗。项目建成后，年产铝电解电容器用导针204亿支。项目总投资800万元，其中环保投资19.7万元。

项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中允许类，并在达州高新区行政审批局完成备案（川投资备〔2408-511726-99-01-483597〕FGQB-0157号），符合国家产业政策。项目在严格按照报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点、拟采取的生态环境保护对策措施建设和运营的情况下，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。你公司应全面落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设及运营中应重点做好以下工作：

- 1.加强施工期环境管理，合理安排施工时序，落实各项污染防治措施，有效减少扬尘、噪声。本项目施工期不涉及土建工程，仅对厂房进行适当改造、设备安装调试等，对周边环境的影响较小。

- 2.严格落实废气治理措施。本项目熔接成型工序采用导针熔接成型机（通电加热）将高纯度铝线和镀锡铜包线进行熔接成型，产生的熔接烟尘通过车间设置轴流风机逸散，食堂油烟经静电式油烟净化装置处理后，引至楼顶排放，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准要求。

- 3.严格落实废水处理措施。食堂废水经油水分离器隔油后再与职工生活污水、纯水制备浓水、地面清洁废水分别进入厂房楼下化粪池处理达标后排入市政污水管网。项目产品清洗废水主要污染物为pH、COD、BOD5、SS、表面活性剂等污染物，扩建项目依托原已建的一套污水处理站（工艺：酸碱中和+絮凝沉淀）处理达到《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）排入市政污水管网进入葛洲坝水务（达州）有限公司污水处理厂处理。

- 4.严格落实噪声治理措施。加强管理，选用低噪声设备，安装设备减震器，通过隔声和距离衰减使噪声达标。

- 5.严格落实固体废物处置措施。废药品包装材料和不合格品通过分类收集后外售废品收购站。纯水机更换的废石英砂外售砂石加工厂建材利用，废活性炭、废滤芯、废反渗透膜分类收集后交由厂家回收处置。生活垃圾经收集后，定期交由园区环卫部门转运处置。化粪池污泥定期由园区环卫定期清掏后处置。食堂油水分离器废油脂定期清掏后，交由废动植物油处置单位处置。餐厨垃圾交由具备餐厨垃圾处置能力的单位处置。废槽渣、槽液、污水处理污泥、废机油等危险废物应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597 - 2023）的要求进行收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处置。同时，建立健全危险废物管理台账，记录危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等信息。

- 6.严格落实报告表中提出的环境风险防控措施，针对环境风险产生环节，完善项目环境风险防控减缓措施和突发环境事件应急预案，定期排查环境安全隐患。一旦发生环境风险事故，立即启动突发环境事件应急预案，并立即向当地生态环境部门报告，确保生态环境安全。7.认真落实报告表提出的环境管理和环境监测计划，依法定期向公众发布环境信息，主动接受社会监督。

- 8.项目涉及安全风险事故相关问题和控制措施以安全监管部门的要求为准。项目建设运营应依法办理其他相关手续。

9.项目建设涉及其他相关环境问题，请建设单位及运营单位严格按照报告表的要求和评审意见落实。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须开展竣工环境保护验收，经验收合格后，工程项目方可正式投入生产使用。否则，按照《建设项目环境保护管理条例》第二十三条规定予以处罚。纳入《固定污染源排污许可分类管理名录》的项目，应启动生产设施或者在实际排污之前申请取得排污许可证或填报排污登记表。

四、自环境影响评价文件批复之日起：如工程超过5年未开工建设，项目的性质、规模、地点、采取的生产工艺、采取的污染防治措施发生重大变动应当重新报批建设项目环境影响评价文件，否则不得实施建设。

五、有以下情形之一的，一切损失及后果由建设单位自行承担：

1.项目建设未严格按照报告表及批复要求落实各项措施，擅自改变工艺、污染防治措施等，造成污染危害、污染事故或污染扰民。

2.未按照报告表及批复要求，擅自排放其他污染物或其他有毒有害物质。

3.环境影响报告表或其他相关内容存在弄虚作假情况。

六、由达州高新区生态环境保护综合行政执法大队负责该项目日常环境保护综合监管工作。

达州高新区生态环境局

2025年3月24日