达州市生态环境局

关于金刚煤矿地面永久抽采系统建设项目环境影响报告表的批复

四川川煤华荣能源有限责任公司金刚煤矿：

你公司《金刚煤矿地面永久抽采系统建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及《金刚煤矿地面永久抽采系统建设项目环境影响报告表技术审查会专家组审查意见》（下称“评审意见”）已收悉。经审查，现批复如下：

一、项目位于四川省达州高新区金刚煤矿主井工业广场，在金刚煤矿红线范围内实施，项目占地面积约为1495.5m2，项目主要建设瓦斯抽采泵房、附属用房以及高、低位水池等。总投资990万元，环保投资25.5万元，环保投资占比2.57%。。

项目建设总体符合国家产业政策、生态环境分区管控等相关要求。在全面落实报告表提出的各项生态环境保护措施的前提下，项目建设的不利生态环境影响可得到减缓和控制。你公司须全面落实报告表提出的各项生态环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设及运行中应重点做好以下工作：

（一）严格将各项环保措施纳入到设计、施工承包合同中，切实加强工程建设管理，认真落实项目所涉及的各项生态环境保护对策措施。

（二）强化环境管理，严格落实各项环保措施，优化施工方案，合理安排施工时间，尽可能减缓对周围环境的影响，以及项目废水、噪声、固废、扬尘等对周边的影响。

（三）严格落实并优化大气污染防治措施。项目运营期间，抽放瓦斯通过一根16m的排空管放散。

（四）严格落实水污染防治措施。生活污水依托金刚煤矿现有污水处理站处理后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）一级A标准后，排入铜钵河，不新增生活污水；生产废水主要为循环水系统定期（6个月排一次）排污水，通过管道排入金刚煤矿矿井水处理站，处理达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准后（含盐量≤1000mg/L），排入铜钵河。

（五）严格落实并优化振动及噪声污染防治措施。运营期产生的噪声主要源自机械设备。为有效控制噪声污染，项目须采取多项针对性措施：一是选用符合国家标准的低噪声设备；二是合理布局车间平面，将发声的水泵及风机设置在封闭厂房，建造厂房的材料使用隔声材料，实现厂界噪声达标排放；三是产噪设备底部采取基础减振，对可能产生振动的管道，特别是泵出口管道，采取柔性连接的措施，以控制振动噪声；四是加强日常管理，经常保养和维护机械设备避免设备在不良状态下运行。

（六）严格落实并优化固体废物污染防治措施。生活垃圾交由环卫部门清运；废机油桶、废机油、含油抹布及手套收集后依托金刚煤矿危废暂存间暂存，危废暂存间应严格遵循《危险废物贮存污染物控制标准》（GB 18597-2023）。同时，全面落实防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐等环境污染防治措施，规范张贴标识标牌。此外，还建立完善的危险废物管理台账，委托具备相应资质的单位对危废进行安全处置，确保危废管理全流程合规、安全、可追溯。

（七）严格落实报告表中提出的环境风险防范措施，针对环境风险产生环节，完善项目环境减缓措施和事故应急预案，避免发生环境污染事故。一旦发生环境风险事故，立即向当地生态环境部门报告，并采取风险防范处置措施，严防环境污染。

（八）认真落实报告表提出的环境管理和环境监测计划，依法定期向公众发布环境信息，主动接受社会监督，项目实施过程中应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众提出的合理环境诉求。

（九）对项目涉及的安全风险事故相关问题和控制措施以安全监管部门的要求为准。项目建设运营应依法办理其他相关行政手续。

（十）项目建设涉及其它相关生态环境问题必须严格按照报告表的要求和评审意见落实

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。

四、项目环境影响评价文件经批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

五、有以下情形之一的，一切损失及后果由建设单位自行承担：

（一）项目建设未严格按照报告表及批复要求落实各项措施，擅自改变工艺、污染防治措施等，造成污染危害、污染事故或污染扰民；

（二）未按照报告表及批复要求，擅自排放其他污染物或其他有毒有害物质；

（三）环境影响报告表或其他相关内容存在弄虚作假情况。

六、由达州高新区生态环境局负责该项目日常环境保护监督检查工作，履行属地监管职责，按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”监督检查和自主验收监管工作。

七、你公司应按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

达州市生态环境局

2025年5月28日