达州市生态环境局

关于无人机总装生产基地及飞行运营服务基地项目环境影响报告表的批复

四川腾航科技有限公司：

你公司《无人机总装生产基地及飞行运营服务基地项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及《无人机总装生产基地及飞行运营服务基地项目环境影响报告表技术审查会专家组审查意见》（下称“评审意见”）已收悉。经审查，现批复如下：

一、项目位于达州高新区河市镇龙家庙村河市机场旁，占地面积约60亩，总建筑面积约18000平方米。主要建设有无人机总装车间、喷漆打磨车间、停机棚、综合办公楼等相关配套设施，建成后年生产TZ无人机200架，TS-K无人机500架。项目总投资30000万元，环保投资259万元。

项目建设总体符合国家产业政策、生态环境分区管控等相关要求。在全面落实报告表提出的各项生态环境保护措施的前提下，项目建设的不利生态环境影响可得到减缓和控制。你公司须全面落实报告表提出的各项生态环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设及运营过程中应重点做好以下工作

（一）贯彻落实“预防为主、保护优先”的原则，严格按照报告表提出的要求，落实各项环保措施。

（二）强化环境管理，严格落实各项环保措施，优化施工方案，合理安排施工时间，尽可能减缓对周边生态环境的影响，以及项目废水、废渣、噪声、扬尘等对周边的影响。

（三）严格落实大气污染防治措施。项目喷漆车间采取负压方式将有机废气收集至一套“干式过滤棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧”装置处理后，经一根15m高的排气筒达标排放。打磨车间采取负压方式将粉尘收集至一套“滤筒式除尘器”装置处理后，经一根15m高的排气筒达标排放。总装车间应加强通风换气，利用大气扩散降低废气污染影响。无人机动力测试时的燃油尾气利用大气环境稀释扩散，降低污染影响。食堂油烟通过油烟净化装置处理后引至屋顶排放。

（四）项目营运过程不产生生产废水。生活污水设化粪池和隔油池（食堂废水先收集至隔油池预处理）收集处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，进入附近的市政污水管网，最终进入河市镇污水处理厂处理。

（五）严格落实噪声污染防治措施。运营期产生的噪声主要源自机械设备。通过选用环保型低噪声设备、安装时采取基础减振、设备布置在车间内建筑隔声、加强设备的维护保养、优化布局，尽量远离厂房边界以及合理安排生产和运输作业时间等措施，确保场界噪声达标排放，不造成噪声扰民影响。若确需在夜间安排无人机动力测试等产生噪声的生产活动，除应确保厂界噪声达标排放外，还要满足《声环境质量标准》（GB3096-2008)中夜间突发噪声的最大限值不得高于该区域环境噪声标准值的15dB(A)的要求。

（六）严格落实并优化固体废物污染防治措施。废过滤棉、废漆渣、废油漆桶、稀释剂桶、废矿物油、打磨粉尘等均属于危险废物，应严格遵循《危险废物贮存污染物控制标准》（GB 18597-2023）的要求建设规范的危废暂存间，全面落实防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐等环境污染防治措施，规范张贴标识标牌，建立和完善危险废物管理台账，委托具备相应危废处置资质的单位妥善处置，确保危废管理全流程合规、安全、可追溯。废边角料、废包装材料、废油脂等属于一般工业固废的废物，应设置暂存点妥善暂存，及时外售废弃资源回收站或由供应厂商回收再利用，废油脂应由专业油脂回收单位清理运走处置，避免造成二次污染。

（七）严格落实报告表中提出的环境风险防范措施，针对环境风险产生环节，完善项目环境风险防范减缓措施和事故应急预案，避免发生环境污染事故。一旦发生环境风险事故，立即向当地生态环境部门报告，并采取风险防范处置措施，严防环境污染。

（八）认真落实报告表提出的环境管理和环境监测计划，依法定期向公众发布环境信息，主动接受社会监督，项目实施过程中应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众提出的合理环境诉求。

（九）对项目涉及的安全风险事故相关问题和控制措施以安全监管部门的要求为准。项目建设运营应依法办理其他相关行政手续。

（十）项目建设涉及其它相关生态环境问题必须严格按照报告表的要求和评审意见落实。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。你公司是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。

四、项目环境影响评价文件经批准后，如建设项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

五、有以下情形之一的，一切损失及后果由建设单位自行承担：

（一）项目建设未严格按照报告表及批复要求落实各项措施，擅自改变工艺、污染防治措施等，造成污染危害、污染事故或污染扰民；

（二）未按照报告表及批复要求，擅自排放其他污染物或其他有毒有害物质；

（三）环境影响报告表或其他相关内容存在弄虚作假情况。

六、由达州高新区生态环境局负责该项目日常环境保护监督检查工作，履行属地监管职责，按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”监督检查和自主验收监管工作。

七、你公司应按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

达州市生态环境局

2025年6月16日

抄送：达州高新区生态环境局，四川省献华环境科技有限公司